  - 高精度重力传感器485通讯模块

    - Github相关软件下载链接

- 驱动软件；

- 测试数据显示软件；

    - 硬件模块与接线

淘宝链接：

https://item.taobao.com/item.htm?id=834821034548&mi_id=0000IkQ7dMRxx3hWyQtqpgTJHTUp33rZY9z-2kKDqrQjYAo&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d834821034548.57702e8dnH29ih

测力模块整体样式

接线方式：

传感器侧接线标识

信号处理侧信号标识

FTDI驱动下载软件

他这个串口转RS485输出口，最后没有接地线，目前测试的时候觉得没有问题，可以使用。

其他正常接线就可以，软件这些将打包上传至github保存，方便链接并下载。

    - 使用效果图

      - 软件界面显示

      - 导出数据分析